Consegna di Fisica Tecnica per il Laboratorio 3MB

Presentare una breve relazione che illustri le problematiche riscontrate e le scelte effettuate in sede di approfondimento del progetto, riguardo:

- Inserimento ambientale (forma, orientamento delle superfici e conseguente impatto sulle scelte di involucro, soluzioni adottate per l’illuminazione naturale, l’irraggiamento, l’acustica).

- Adozione di eventuali sistemi passivi, loro integrazione nell’edificio e con i sistemi attivi.

- Involucro (tipologie di pareti adottate, opache e vetrate e relative proprietà termo fisiche: stratigrafia e calcolo delle trasmittanze; calcolo del peso per le pareti opache- massa frontale, kg/mq; comportamento nei confronti della radiazione solare per quelle vetrate- anche se alcune di queste informazioni sono presenti nelle schede che dovete produrre per tecnologia, quelle rilevanti ai fini delle valutazioni dei carichi termici e del comportamento dell’involucro dal punto di vista energetico è bene riportarle)

- Inserimento e integrazione degli impianti:

- Tipologia/e  impiantistica scelta (tutt’aria, impianto misto ad aria primaria e fan coils o  pavimenti radianti..)

- Piante dall’interrato alla copertura con in evidenza il posizionamento delle centrali tecnologiche, dei cavedi  e la distribuzione dei canali dell’aria, la suddivisione funzionale dal punto di vista del controllo ambientale degli ambienti (zone di competenza delle varie UTA) con indicate le destinazioni d’uso.

- Sezioni significative per l’inserimento degli impianti

- Calcolo dei carichi termici e frigoriferi  (Potete effettuare il calcolo anche solo per una parte di edificio,  una zona significativa, “di competenza” di una stessa UTA).

Il calcolo in regime estivo va fatto per tre orari del 21 giugno (per il deltaT equivalente le tabelle sono relative a luglio, ma le potete usare lo stesso): 10, 13, 17.

- Calcolo del fattore di luce diurna in una sala lettura (riportare il procedimento, non solo il risultato)

Importante: Corredare le spiegazioni  e la parte di calcolo con illustrazioni, schemi, dettagli, piante e sezioni del progetto utili alla comprensione di quanto scritto.