## Foglio1
Dimensionamento Aste Tese
Asta | N | fyk | gm | fd | Amin | Ad | Profilo
n° | kN | Mpa |  | Mpa | cm2 | cm2 | dxs
147 | 0 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0 | 2.54 | 33,7x2,6
148 | 0 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0 | 2.54 | 33,7x2,6
149 | 0 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0 | 2.54 | 33,7x2,6
9 | 5.362 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.23958 | 2.54 | 33,7x2,6
120 | 5.362 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.23958 | 2.54 | 33,7x2,6
150 | 7.676 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.34297 | 2.54 | 33,7x2,6
151 | 7.676 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.34297 | 2.54 | 33,7x2,6
152 | 7.676 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.34297 | 2.54 | 33,7x2,6
153 | 7.676 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.34297 | 2.54 | 33,7x2,6
126 | 8.362 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.37362 | 2.54 | 33,7x2,6
131 | 8.362 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.37362 | 2.54 | 33,7x2,6
140 | 8.362 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.37362 | 2.54 | 33,7x2,6
141 | 8.362 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.37362 | 2.54 | 33,7x2,6
15 | 12.677 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.56642 | 2.54 | 33,7x2,6
43 | 12.677 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.56642 | 2.54 | 33,7x2,6
89 | 12.677 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.56642 | 2.54 | 33,7x2,6
115 | 12.677 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.56642 | 2.54 | 33,7x2,6
20 | 14.878 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.66476 | 2.54 | 33,7x2,6
52 | 14.878 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.66476 | 2.54 | 33,7x2,6
66 | 14.878 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.66476 | 2.54 | 33,7x2,6
73 | 14.878 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.66476 | 2.54 | 33,7x2,6
47 | 22.62 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.0107 | 2.54 | 33,7x2,6
85 | 22.62 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.0107 | 2.54 | 33,7x2,6
25 | 26.092 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1658 | 2.54 | 33,7x2,6
62 | 26.092 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1658 | 2.54 | 33,7x2,6
70 | 26.092 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1658 | 2.54 | 33,7x2,6
106 | 26.092 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1658 | 2.54 | 33,7x2,6
21 | 26.227 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1718 | 2.54 | 33,7x2,6
28 | 26.227 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1718 | 2.54 | 33,7x2,6
65 | 26.227 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1718 | 2.54 | 33,7x2,6
95 | 26.227 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1718 | 2.54 | 33,7x2,6
24 | 28.276 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.2634 | 2.54 | 33,7x2,6
63 | 28.276 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.2634 | 2.54 | 33,7x2,6
69 | 28.276 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.2634 | 2.54 | 33,7x2,6
107 | 28.276 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.2634 | 2.54 | 33,7x2,6
18 | 30.209 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.3498 | 2.54 | 33,7x2,6
42 | 30.209 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.3498 | 2.54 | 33,7x2,6
90 | 30.209 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.3498 | 2.54 | 33,7x2,6
112 | 30.209 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.3498 | 2.54 | 33,7x2,6
13 | 31.55 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.4097 | 2.54 | 33,7x2,6
36 | 31.55 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.4097 | 2.54 | 33,7x2,6
58 | 31.55 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.4097 | 2.54 | 33,7x2,6
103 | 31.55 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.4097 | 2.54 | 33,7x2,6
33 | 33.62 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.5022 | 2.54 | 33,7x2,6
99 | 33.62 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.5022 | 2.54 | 33,7x2,6
124 | 39.487 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.7643 | 2.54 | 33,7x2,6
133 | 39.487 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.7643 | 2.54 | 33,7x2,6
136 | 39.487 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.7643 | 2.54 | 33,7x2,6
145 | 39.487 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.7643 | 2.54 | 33,7x2,6
27 | 42.794 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.9121 | 2.54 | 33,7x2,6
64 | 42.794 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.9121 | 2.54 | 33,7x2,6
68 | 42.794 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.9121 | 2.54 | 33,7x2,6
104 | 42.794 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.9121 | 2.54 | 33,7x2,6
5 | 46.209 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.0647 | 2.54 | 33,7x2,6
6 | 46.209 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.0647 | 2.54 | 33,7x2,6
116 | 46.209 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.0647 | 2.54 | 33,7x2,6
117 | 46.209 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.0647 | 2.54 | 33,7x2,6
44 | 46.253 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.0666 | 2.54 | 33,7x2,6
45 | 46.253 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.0666 | 2.54 | 33,7x2,6
51 | 46.253 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.0666 | 2.54 | 33,7x2,6
74 | 46.253 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.0666 | 2.54 | 33,7x2,6
29 | 50 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.234 | 2.54 | 33,7x2,6
30 | 50 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.234 | 2.54 | 33,7x2,6
94 | 50 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.234 | 2.54 | 33,7x2,6
96 | 50 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.234 | 2.54 | 33,7x2,6
55 | 53.759 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.402 | 2.54 | 33,7x2,6
77 | 53.759 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.402 | 2.54 | 33,7x2,6
3 | 65.699 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.9355 | 3.07 | 33,7x3,2
4 | 65.699 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.9355 | 3.07 | 33,7x3,2
87 | 65.699 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.9355 | 3.07 | 33,7x3,2
110 | 65.699 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.9355 | 3.07 | 33,7x3,2

## Foglio2
Dimensionamento Aste Compresse
Asta | N | fyk | gm | fd | Amin | E | b | l | l* | rmin | Imin | Ad | Id | rd | l | Profilo
n° | kN | Mpa |  | Mpa | cm2 | Mpa |  | m |  | cm | cm4 | cm2 | cm4 | cm |  | dxs
8 | -177.414 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 7.927 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.25706 | 8.2 | 54 | 2.57 | 67.3949 | 76,1x3,6
121 | -177.414 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 7.927 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.25706 | 8.2 | 54 | 2.57 | 67.3949 | 76,1x3,6
54 | -145.114 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 6.4838 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.21026 | 8.2 | 54 | 2.57 | 67.3949 | 76,1x3,6
56 | -145.114 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 6.4838 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.21026 | 8.2 | 54 | 2.57 | 67.3949 | 76,1x3,6
76 | -145.114 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 6.4838 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.21026 | 8.2 | 54 | 2.57 | 67.3949 | 76,1x3,6
78 | -145.114 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 6.4838 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.21026 | 8.2 | 54 | 2.57 | 67.3949 | 76,1x3,6
32 | -129.396 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.7815 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.18748 | 6.41 | 25.9 | 2.01 | 86.1716 | 60,3x3,6
34 | -129.396 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.7815 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.18748 | 6.41 | 25.9 | 2.01 | 86.1716 | 60,3x3,6
98 | -129.396 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.7815 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.18748 | 6.41 | 25.9 | 2.01 | 86.1716 | 60,3x3,6
100 | -129.396 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.7815 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.18748 | 6.41 | 25.9 | 2.01 | 86.1716 | 60,3x3,6
31 | -124.707 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.572 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.18069 | 6.41 | 25.9 | 2.01 | 86.1716 | 60,3x3,6
101 | -124.707 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.572 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.18069 | 6.41 | 25.9 | 2.01 | 86.1716 | 60,3x3,6
7 | -116.812 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.2193 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.16925 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
11 | -116.812 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.2193 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.16925 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
118 | -116.812 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.2193 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.16925 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
122 | -116.812 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 5.2193 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.16925 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
53 | -109.223 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 4.8802 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.15825 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
79 | -109.223 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 4.8802 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.15825 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
57 | -105.05 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 4.6937 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.15221 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
75 | -105.05 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 4.6937 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.15221 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
10 | -86.603 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 3.8695 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.12548 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
35 | -86.603 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 3.8695 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.12548 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
97 | -86.603 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 3.8695 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.12548 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
119 | -86.603 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 3.8695 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.12548 | 5.23 | 21.6 | 2.03 | 85.3227 | 60,3x2,9
17 | -22.201 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.99196 | 210000 | 1 | 2.8284 | 96.1834 | 2.9407 | 0.08578 | 3.73 | 9.78 | 1.62 | 174.5944 | 48,3x2,6
41 | -22.201 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.99196 | 210000 | 1 | 2.8284 | 96.1834 | 2.9407 | 0.08578 | 3.73 | 9.78 | 1.62 | 174.5944 | 48,3x2,6
91 | -22.201 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.99196 | 210000 | 1 | 2.8284 | 96.1834 | 2.9407 | 0.08578 | 3.73 | 9.78 | 1.62 | 174.5944 | 48,3x2,6
113 | -22.201 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.99196 | 210000 | 1 | 2.8284 | 96.1834 | 2.9407 | 0.08578 | 3.73 | 9.78 | 1.62 | 174.5944 | 48,3x2,6
26 | -56.971 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.5455 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.082546 | 3.73 | 9.78 | 1.62 | 106.9167 | 48,3x2,6
61 | -56.971 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.5455 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.082546 | 3.73 | 9.78 | 1.62 | 106.9167 | 48,3x2,6
71 | -56.971 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.5455 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.082546 | 3.73 | 9.78 | 1.62 | 106.9167 | 48,3x2,6
105 | -56.971 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 2.5455 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.082546 | 3.73 | 9.78 | 1.62 | 106.9167 | 48,3x2,6
125 | -37.149 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.6598 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.071768 | 3.94 | 7.62 | 1.39 | 143.8849 | 42,4x3,2
132 | -37.149 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.6598 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.071768 | 3.94 | 7.62 | 1.39 | 143.8849 | 42,4x3,2
135 | -37.149 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.6598 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.071768 | 3.94 | 7.62 | 1.39 | 143.8849 | 42,4x3,2
146 | -37.149 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.6598 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.071768 | 3.94 | 7.62 | 1.39 | 143.8849 | 42,4x3,2
22 | -25.641 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1457 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.049535 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
59 | -25.641 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1457 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.049535 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
67 | -25.641 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1457 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.049535 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
102 | -25.641 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.1457 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.049535 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
14 | -22.975 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.0265 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.044385 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
38 | -22.975 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.0265 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.044385 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
88 | -22.975 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.0265 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.044385 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
109 | -22.975 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.0265 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.044385 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
19 | -29.632 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.324 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.042934 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 122.8404 | 42,4x2,6
39 | -29.632 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.324 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.042934 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 122.8404 | 42,4x2,6
93 | -29.632 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.324 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.042934 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 122.8404 | 42,4x2,6
111 | -29.632 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 1.324 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.042934 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 122.8404 | 42,4x2,6
128 | -21.798 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.97395 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.042111 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
129 | -21.798 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.97395 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.042111 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
138 | -21.798 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.97395 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.042111 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
143 | -21.798 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.97395 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.042111 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 141.844 | 42,4x2,6
154 | -10.883 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.48626 | 210000 | 1 | 2.8284 | 96.1834 | 2.9407 | 0.04205 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 200.5979 | 42,4x2,6
155 | -10.883 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.48626 | 210000 | 1 | 2.8284 | 96.1834 | 2.9407 | 0.04205 | 3.25 | 6.46 | 1.41 | 200.5979 | 42,4x2,6
127 | -16.906 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.75537 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.03266 | 2.81 | 3.36 | 1.09 | 183.4862 | 33,7x2,9
130 | -16.906 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.75537 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.03266 | 2.81 | 3.36 | 1.09 | 183.4862 | 33,7x2,9
139 | -16.906 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.75537 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.03266 | 2.81 | 3.36 | 1.09 | 183.4862 | 33,7x2,9
142 | -16.906 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.75537 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.03266 | 2.81 | 3.36 | 1.09 | 183.4862 | 33,7x2,9
49 | -21.146 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.94482 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.030639 | 2.81 | 3.36 | 1.09 | 158.9037 | 33,7x2,9
83 | -21.146 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.94482 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.030639 | 2.81 | 3.36 | 1.09 | 158.9037 | 33,7x2,9
48 | -7.747 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.34614 | 210000 | 1 | 2.8284 | 96.1834 | 2.9407 | 0.029933 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 257.13 | 33,7x2,6
84 | -7.747 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.34614 | 210000 | 1 | 2.8284 | 96.1834 | 2.9407 | 0.029933 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 257.13 | 33,7x2,6
12 | -15.253 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.68152 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.029467 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 181.8182 | 33,7x2,6
37 | -15.253 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.68152 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.029467 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 181.8182 | 33,7x2,6
80 | -15.253 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.68152 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.029467 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 181.8182 | 33,7x2,6
81 | -15.253 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.68152 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.029467 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 181.8182 | 33,7x2,6
23 | -14.099 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.62996 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.020428 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
60 | -14.099 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.62996 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.020428 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
72 | -14.099 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.62996 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.020428 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
108 | -14.099 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.62996 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.020428 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
16 | -13.255 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.59224 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.019205 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
40 | -13.255 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.59224 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.019205 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
92 | -13.255 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.59224 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.019205 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
114 | -13.255 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.59224 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.019205 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
123 | -2.338 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.10446 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.0045167 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 181.8182 | 33,7x2,6
134 | -2.338 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.10446 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.0045167 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 181.8182 | 33,7x2,6
137 | -2.338 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.10446 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.0045167 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 181.8182 | 33,7x2,6
144 | -2.338 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.10446 | 210000 | 1 | 2 | 96.1834 | 2.0794 | 0.0045167 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 181.8182 | 33,7x2,6
46 | -0.737 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.03293 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.0010678 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
50 | -0.737 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.03293 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.0010678 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
82 | -0.737 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.03293 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.0010678 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6
86 | -0.737 | 235 | 1.05 | 223.8095 | 0.03293 | 210000 | 1 | 1.7321 | 96.1834 | 1.8008 | 0.0010678 | 2.54 | 3.09 | 1.1 | 157.4591 | 33,7x2,6